询价采购报价单

投标用表

| 采购单位 |  | 港胜公司工程管理部 |  | 采购联系人 | 滕沁雪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  | 董市中心幼儿园办公楼装修 |  | 采购控制价 | 23万元（含税) |
| 询价采购内容 |  | 采购一家装修材料供应商 |  |  |  |
| 项目目标要求 | 工 期 | 成交供应商须按业主要求完成项目 |  |  |  |
|  | 质 量 | 成交供应商须按业主要求完成项目 |  |  |  |
|  | 安 全 | 在完成本采购项目过程中发生任何安全事故由供应商自行承担责任 |  |  |  |
|  | 付款方式 | 完工经审计后确认最终金额一次性支付。 |  |  |  |
| 供应商需提供 证明材料 |  | 1、供应商营业执照经营范围须包含本采购项目相关内容（提供营业执照复印件盖公章）； 2、法人身份证复印件加盖公章（若法人投标）； 3、委托代理人身份证复印件加盖公章，授权委托书加盖公章（若委托代理人投标）。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 不设置 |  |  |  |
| 询价时间及地点 |  | 1、现场询价地点：湖北省港胜建设有限公司2楼A208室； - 2、现场询价时间：2025年3月25日上午10:00(北京时间)，过时不予受理视为自动放弃投标资格。 |  |  |  |
| 定标原则 |  | 一次性报价，根据符合采购要求且报价最低的原则确定中标侯选人。本次采购不设投标保证金，若中选供应商放弃中选资格，采购组织机构将上报监管部门实施相应处罚。 |  |  |  |
| 其他 |  | 有下列情形之一的，按废标处理： 1、未按要求提供相关证明资料的。 2、投标总报价高于采购控制价的。 |  |  |  |
| 供应商投标承诺 |  | 对本项目采购内容充分了解，完全响应本采购项目所有目标要求。 |  |  |  |
| 供应商投标总报价 |  | 报价： 元（含税) 大写： | 供应商（企业）盖章： 企业法人或委托代理人签字： 年 月 日 |  |  |

董市中心幼儿园办公楼装修材料采购清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 工程量 | 单价 （含税含运） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 | 1.地砖 800*800灰色亮光 2.厚度：10厚 | m2 | 1011.9 |  |  | 参考蒙娜丽莎、马克波罗、东鹏瓷砖同类品牌质量 |
| 2 | 地砖 | 1.地砖 600*600米色防滑 2.厚度：10厚 | m2 | 91.32 |  |  | 参考蒙娜丽莎、马克波罗、东鹏瓷砖同类品牌质量 |
| 3 | 墙砖 | 1.墙砖 600*300 米色 2.厚度：8厚 | m2 | 295.78 |  |  | 参考嘉米陶、欧神诺、东鹏同类品牌质量 |
| 4 | 瓷砖胶 | 强力Ⅰ型（CO级） | kg | 591.56 |  |  |  |
| 5 | 嵌缝粉 | 石膏嵌缝膏 | kg | 80 |  |  |  |
| 6 | 石膏板 | 1.防火纸面石膏板2400*1200mm 2.厚度：15mm 3.含龙骨、石膏板、收口条、螺母、螺钉、枪钉辅材等一切配件及连接固定件 | m2 | 537.63 |  |  |  |
| 7 | 吊顶轻钢龙骨 | 1.U型/C型/L型/卡式龙骨综合考虑 2.D50系列 3.厚度：1.0mm 3.含龙骨配件、配套连接件、螺母、自攻螺钉等一切配件及连接固定件 | m | 897.84 |  |  |  |
| 8 | 吊顶轻钢龙骨 | 1.U型/C型/L型/卡式龙骨综合考虑 2.D38系列 3.厚度：1.0mm 4.含龙骨配件、配套连接件、螺母、自攻螺钉等一切配件及连接固定件 | m | 451.61 |  |  |  |
| 9 | 吊杆及吊杆配件 | 1.可调吊杆 2.材质：钢 3.规格：M6 4.长度：L≤1000mm 5.含吊件、主连接、挂件、副连接、水平件、支撑卡、烤漆挂件、可调吊杆、膨胀螺栓、立体包围防开裂、平角防开裂配套配件 | 套 | 823.61 |  |  |  |
| 10 | 矿棉板 | 1.矿棉板600*600mm 2.厚度：14mm 3.边角处理：平板 4.吸音降噪、防火防潮 5.风格：综合考虑 | m2 | 285.98 |  |  |  |
| 11 | 吊顶轻钢龙骨 | 1.T型烤漆龙骨 2.D38/D50系列 3.规格：24*38*1.2 4.含龙骨配件、配套连接件、收口条、螺母、自攻螺钉一切配件及连接固定件 | m | 686.35 |  |  |  |
| 12 | 木龙骨 | 规格：30/40*30mm 品种：木龙骨-松木 长度：4000mm | m | 231.91 |  |  |  |
| 13 | 铝扣板 | 1.铝扣板 300*300mm 2.厚度：0.6mm 3.表面处理：聚酯喷涂 4.含配件：铝扣板收边条、丝杆(6mm)、轻钢龙骨(0.6mm)、三角龙骨(100*100mm)、龙骨卡件、大吊、膨胀螺丝、螺帽及配件等 | m2 | 96.63 |  |  |  |
| 14 | 硅酸钙板 | 1.硅酸盐板（防火板） 2.规格：2440*1220mm 2.厚度：12mm | m2 | 205.06 |  |  |  |
| 15 | 隔墙轻钢龙骨 | 1.隔墙轻钢龙骨100系列 2.型号：竖龙骨LLO-CO 3.规格：100*50*0.8mm 4.断面形状：U型/C型 5.含龙骨配件、配套连接件、收口条、螺母、自攻螺钉一切配件及连接固定件 | m | 172.79 |  |  |  |
| 16 | 隔墙轻钢龙骨 | 1.轻钢龙骨（竖骨加强筋） 2.D38系列 3.型号：U型/C型 4.规格：38*10mm 5.含龙骨配件、配套连接件、螺母、自攻螺钉等一切配件及连接固定件 | m | 64.08 |  |  |  |
| 17 | 隔音棉 | 1.玻璃纤维隔音棉 2.厚度：100mm厚 | m | 102.53 |  |  |  |
| 18 | 铝合金玻璃隔断 | 1.全玻璃隔断，磨砂玻璃隔断 2.框材质：深色铝合金 3.厚度：10mm | m2 | 5.6 |  |  |  |
| 19 | 乳胶漆 | 1.高级环保无醛内墙乳胶漆（防水、防霉） 2.品牌综合考虑 3.两遍面漆 | kg | 373.83 |  |  | 参考三棵树、立邦、嘉宝莉、多乐士同类品牌 |
| 20 | 乳胶漆 | 1.环保内墙遮盖底漆 2.品牌综合考虑 3.一遍底漆 | kg | 186.92 |  |  | 参考三棵树、立邦、多乐士同类品牌 |
| 21 | 腻子 | 1.环保无醛专用内墙腻子 2.品牌综合考虑 3.两遍腻子 | kg | 5233.65 |  |  | 参考泰山、多邦同类品牌 |
| 22 | 界面剂 | 1.墙面加固剂/固墙宝 | kg | 186.92 |  |  | 参考嘉宝莉同类品牌 |
| 23 | 玻纤网 | 30mm宽 网格布 | m2 | 201.96 |  |  |  |
| 24 | 真石漆 | 抗碱外墙封闭底漆 | kg | 1042.00 |  |  | 参考嘉宝莉同类品牌 |
| 25 | 真石漆 | 外墙耐候真石漆 | kg | 646.04 |  |  | 参考立邦、嘉宝莉、美涂士同类品牌 |
| 26 | 踢脚线 | 1.铝合金踢脚线 2.颜色：黑色 3.高度：60mm | m | 43.79 |  |  |  |
| 27 | 断桥铝合金窗 | 1.铝合金隔热断桥平开窗 2.开启方式:平开 3.玻璃类型:Low-E中空玻璃玻璃 4.厚度(mm):6Low-E+12A+6 | m2 | 2.24 |  |  |  |
| 28 | 室内木门 | 木门 1.实木复合门，包门套，含安装要求相关配件 2.含执手、门锁等五金 3.门尺寸：1000*2000mm（21樘）、1500*2000mm（3樘） 4.具体详图纸设计及甲方要求 | m2 | 51 |  |  | 参考盼盼、欧派、大自然同类品牌质量 |
| 29 | 防盗门 | 1.乙级钢制防盗门，含安装要求相关配件 2.门尺寸：1100*2100mm | 樘 | 2 |  |  | 参考星月、九重同类品牌质量 |
| 30 | 卫生间门 | 木门 1.实木免漆门，包门套，含安装要求相关配件 2.门尺寸：900*2000mm 3.含五金 | 樘 | 6 |  |  | 参考盼盼、欧派、大自然同类品牌质量 |
| 31 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台600*1800mm 2.岩板双盆+釉面陶瓷椭圆盆 3.具体详图纸设计及甲方要求 4.含面盆龙头、下水器等配套五金件 | m2 | 6.48 |  |  | 参考箭牌、九牧同类品牌质量 |
| 32 | 镜面玻璃 | 1.水银镜1200*1800mm经典黑 2.具体详图纸设计 | m2 | 12.96 |  |  |  |
| 33 | 蹲便器 | 材质：陶瓷 | 套 | 24 |  |  | 参考贝朗、九牧同类品牌质量 |
| 34 | 蹲便器水箱 | 冲洗水箱 1.存水量：4/6.5L双档 2.材质：塑料 | 套 | 24 |  |  | 参考贝朗、惠达同类品牌质量 |
| 35 | 感应挂式小便器 | 1.感应挂式小便器 2.尺寸：335*430*840 3.材质：陶瓷 4.含配套感应器、下水、冲洗阀等配套五金件 | 套 | 9 |  |  | 参考惠达同类品牌质量 |
| 36 | 防水卷材 | 1.自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.厚度：4mm | m2 | 341.64 |  |  |  |
| 37 | 防水涂料 | 1.聚氨酯防水涂料 2.形态：液态 3.强度等级：拉伸强度12Mpa 4.执行标准：GB/T 19250-2013 | kg | 591.56 |  |  |  |
| 38 | 筒灯 | 筒灯：9W | 个 | 55 |  |  |  |
| 39 | 筒灯 | 防水筒灯：6W | 个 | 108 |  |  |  |
| 40 | 吸顶灯 | 功率：24W | 盏 | 65 |  |  |  |
| 41 | 方块灯 | 1.规格：600*600LED平板灯 2.功率：40W 220V | 盏 | 21 |  |  |  |
| 42 | LED灯膜 | 白色透光膜 LED灯膜 | m2 | 20.58 |  |  |  |
| 43 | 灯带 | 1.品种 灯带 2.光源 LED 3.功率：20W | m | 56.2 |  |  |  |
| 44 | 难燃塑料线管 | PVC穿线管 （16） 含直通等相关配件 | m | 100.5 |  |  |  |
| 45 | 难燃塑料线管 | PVC穿线管 （20） 含直通等相关配件 | m | 67 |  |  |  |
| 46 | 难燃塑料线管 | PVC穿线管 （32） 含直通等相关配件 | m | 16.75 |  |  |  |
| 47 | 难燃塑料线管 | PVC穿线管 （40） 含直通等相关配件 | m | 16.75 |  |  |  |
| 48 | PVC穿线管 | PVC穿线管 （明装） 规格：16-25 综合考虑 含直通等相关配件 | m | 134 |  |  |  |
| 49 | 配线 | BV-2.5mm2 含电工胶带等配件 | m | 225 |  |  |  |
| 50 | 配线 | BV-4mm2 含电工胶带等配件 | m | 225 |  |  |  |
| 51 | 配线 | BV-6mm2 含电工胶带等配件 | m | 225 |  |  |  |
| 52 | 线缆 | BV-25mm2 含电工胶带等配件 | m | 84 |  |  |  |
| 53 | 网线 | 1.室内网线 2.规格：超五类超六类网线 3.数据传输速度1000Mbps 4.芯数：8芯 | m | 300 |  |  |  |
| 54 | 底盒 | 1.底盒 2.尺寸：86×86 | 个 | 18 |  |  |  |
| 55 | 底盒 | 1.底盒 2.尺寸：82×82×45 3.PC+锡磷青铜 | 个 | 310 |  |  |  |
| 56 | 开关 | 单联单控暗开关 250V 10A | 个 | 38 |  |  | 参考施耐德同类品牌质量 |
| 57 | 开关 | 双联单控暗开关 250V 10A | 个 | 18 |  |  | 参考施耐德同类品牌质量 |
| 58 | 开关 | 双开双控 250V 10A | 个 | 2 |  |  | 参考施耐德同类品牌质量 |
| 59 | 插座 | 单相二、三孔插座 | 个 | 193 |  |  | 参考施耐德同类品牌质量 |
| 60 | 插座 | 单相空调插座-K | 个 | 20 |  |  | 参考施耐德同类品牌质量 |
| 61 | 插座 | 单相空调插座（柜式）-G | 个 | 2 |  |  | 参考施耐德同类品牌质量 |
| 62 | 插座 | 网络插座 单口 | 个 | 55 |  |  |  |
| 63 | 配电箱 | 1.配电箱 2.位数：12/20综合考虑 3.配型钢安装轨等配件综合考虑 | 个 | 5 |  |  |  |
| 64 | 断路器 | 品牌小型断路器（1位） 额定电流：20-25A | 个 | 24 |  |  |  |
| 65 | 断路器 | 品牌小型断路器（2位） 额定电流：25-40A | 个 | 2 |  |  |  |
| 66 | 断路器 | 品牌小型断路器（3位） 额定电流：32-50A | 个 | 3 |  |  |  |
| 67 | 断路器 | 品牌小型断路器（4位） 额定电流：40-63A | 个 | 1 |  |  |  |
| 68 | 漏电保护器 | 1.品牌漏电保护器 2.保护类型：过载、短路 3.额定电压V：220/400 | 个 | 3 |  |  |  |
| 69 | 给水管 | 1.PP-R冷水管20 2.含配套弯头、直通等 | m | 10 |  |  | 参考保利、联塑同类品牌质量 |
| 70 | 给水管 | 1.PP-R冷水管25 2.含配套弯头、直通等 | m | 15 |  |  | 参考保利、联塑同类品牌质量 |
| 71 | 给水管 | 1.PP-R冷水管32 2.含配套弯头、直通等 | m | 76 |  |  | 参考保利、联塑同类品牌质量 |
| 72 | 排水管 | 1.PVC-U排水管Φ50 2.含PVC粘接胶水 | m | 15 |  |  | 参考联塑、日丰同类品牌质量 |
| 73 | 排水管 | 1.PVC-U排水管Φ75 2.含PVC粘接胶水 | m | 15 |  |  | 参考联塑、日丰同类品牌质量 |
| 74 | 排水管 | 1.PVC-U排水管Φ110 2.含PVC粘接胶水 | m | 25 |  |  | 参考联塑、日丰同类品牌质量 |
| 75 | 排水管 | 1.PVC-U排水管Φ160 2.含PVC粘接胶水 | m | 76 |  |  | 参考联塑、日丰同类品牌质量 |
| 76 | 室外雨水管 | 1.PVC-U雨水管Φ160 2.含PVC粘接胶水 | m | 20.4 |  |  |  |
| 77 | PVC地面扫除口 | Φ110/75/50综合考虑 | m | 6 |  |  |  |
| 78 | 立管检查口 | 1.立管检查口 2.规格Φ160 | 个 | 6 |  |  |  |
| 79 | 排水弯头 | 1.型号：90°弯头 2.规格Φ160 | 个 | 2 |  |  |  |
| 80 | 排水弯头 | 1.型号：90°弯头 2.规格Φ110/75/50综合考虑 3.综合考虑检口 | 个 | 4 |  |  |  |
| 81 | 排水弯头 | 1.型号：45°弯头 2.规格Φ110/75/50综合考虑 3.综合考虑检口 | 个 | 6 |  |  |  |
| 82 | 排水直通 | 1.排水直通 2.规格Φ110/75/50综合考虑 | 个 | 6 |  |  |  |
| 83 | 排水直通 | 1.排水直通 2.规格Φ160 | 个 | 6 |  |  |  |
| 84 | 排水三通 | 1.正/斜三通 2.规格Φ110/75/50综合考虑 | 个 | 6 |  |  |  |
| 85 | 排水三通 | 1.正/斜三通 2.规格Φ160 | 个 | 6 |  |  |  |
| 86 | 排水大小头 | 1.排水大小头 2.规格Φ110/75/50综合考虑 | 个 | 6 |  |  |  |
| 87 | 排水大小头 | 1.排水大小头 2.规格Φ160*110 | 个 | 6 |  |  |  |
| 88 | 存水弯 | 1.S型/P型/U型存水弯 2.规格Φ110/75/50综合考虑 | 个 | 12 |  |  |  |
| 89 | 侧式雨水斗 | 1.规格DN110 2.材质UPVC | 套 | 2 |  |  |  |
| 90 | 防臭地漏 | 1.不锈钢防臭地漏 2.接口口径综合考虑 3.100*100*3mm | 套 | 12 |  |  |  |
| 91 | 龙头 | 常规款不锈钢水龙头 | 个 | 12 |  |  |  |
| 92 | 角阀 | 1.角阀（冷） 2.防冻防裂、加厚 | 套 | 24 |  |  |  |
| 93 | 编织管 | 1.不锈钢编织软管 2.长度：30-70cm综合考虑 3.管径：20/30cm | 条 | 24 |  |  |  |
| 94 | 进水软管 | 1.进水软管 2.40/50/60综合考虑 | 条 | 12 |  |  |  |
| 95 | 去水连接管 | 304不锈钢下水管 | 条 | 12 |  |  |  |
| 96 | 排风扇/排风口 | 卫生间排风口 | 个 | 24 |  |  |  |
| 97 | 道闸 | 标准栅拦道闸（双开） | 套 | 2 |  |  |  |
| 98 | 电动广告门 | 智能通道广告门 类型：电动型 材质：钢质 电机规格：无刷 磁力锁拉力：180KG 开闭时间：3-8秒 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 根据中标单价及已完成工程量据实结算（需提供采购人认可的增值税专用发票）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 1.开具增值税专用发票，若成交单位不能按甲方要求供货，甲方有权终止合同，并按同等格重新组织其他协作单位采购供应。 - 2.成交单位供货前需提前送样甲方确定材料品质、规格、样式，经甲方同意后方可供货，否则甲方有权拒绝接收。 |  |  |  |  |  |  |  |